國立清華大學火災發生時之通報處理流程

環安中心90.1.16製

火災警報響起

人員前往受信機室

確認火災發生位置

人員前往火災發生

位置確認是否有火災

NO並無火災

立即通知環安中心TEL 1376處理，工作單補送。

Yes火災發生

迅速取用附近之滅火設備

(如滅火器、消防栓)進行

初步的滅火〈以火未延燒至天花板為參考點〉

火災無法撲滅

迅速離開現場並通知

1消 防 隊  TEL 119

2駐 警 隊  TEL 3333

3單位主管

4使用廣播系統以警告所     有師生迅速疏散。

火災撲滅

報備

向總  務  處  TEL 1087

環 安 中 心 TEL 1376或 1374 報備

向 單 位 主 管 及

環 安 中 心 TEL 1376或1374 報備