清華大學實驗室滅火器種類需求調查表

實驗室名稱：                    實驗室負責（管理）人 ：

填  表  人：                    聯     絡    電    話：             製表時間 ：

一、為深入了解本校所系及各實驗室現有之滅火器是否適用火災類型，請參考物質安全資料表及下列分類對照表填寫，以統籌辦理洽購配置。

二、本表由實驗室確實填寫後，請以電子檔傳送至單位管理人處統計，再由單位管理人傳送單位統計表及實驗室調查表至環安中心。

三、本表及單位統計表請至環安中心網頁下載使用。

| 火災分類及其適用滅火器對照表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 請勾選 | 火災分類 | 定義 | 適用滅火器 | 備註 |
| □ | 普通火災 或稱 A類火災 | 指一般性物質。如木材、紙張、棉紗、布料、橡膠、塑膠、木頭等物質所引起的火災。 | - ABC類乾粉。 | 以水最實用且價廉。 |
| □ | 油類、氣体類火災或稱 B類火災 | 指可燃性液體或氣体。如汽油、柴油、熔劑油、燃料油、油脂、液化瓦斯等石油系列物質所引起的火災。 | - ABC類乾粉。 - 海龍替代品。 三、二氧化碳滅火劑。 | 水（但不適用於比重比水輕者）。 |
| □ | 電氣火災 或稱 C類火災 | 指通電狀況中之電氣設備所引起的火災。（切斷電源後可視為普通火災處理）。 | 一、ABC類乾粉。 二、海龍替代品。 三、二氧化碳滅火劑。 | 通電狀況中嚴禁使用水或泡沫滅火（以防導電）。 |
| □ | 特殊火災（化學金屬火災） 或稱 D類火災 | 指鉀、鈉、鈣、鎂、鋰、…….等活性金屬所引起的火災。 | 一、特殊化學乾 粉。 二、海龍替代品。 三、二氧化碳滅火劑。 | 因燃燒時，不但形成高溫，且具有強勁之還原力，因此一般滅火劑，必須依金屬種類，選擇適當之滅火劑始能滅火成功。 |

| 需求統計表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 種類 | 現有數量 | 擬增加數量 | 備註 |
| 乾粉 | 有效期內（ ）逾期（ ） |  | 逾期（含壓力不足數量） |
| 二氧化碳 | 堪用（ ）需充填（ ） |  | 充填量減少10％者需充填 |
| 海龍替代品 | 堪用（ ）已使用過（ ） |  | NAF 3-100 |
| 其他 |  |  |  |