國立清華大學勞工安全衛生管理規章

八十八年六月十日

環保安全衛生委員會通過

第一章  總則

第一條   為確保本校教職員生在實驗〈習〉室、實習工廠、研究室等工作場所作業之安全與衛生，特依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第十條規定訂定本管理規章〈以下簡稱本規章〉。

第二條   本規章之適用範圍為校區內之下列場所〈以下簡稱適用場所〉：

- 實驗室及實驗準備室。

- 實習室及實習準備室。

- 實習工廠。

- 置有研究設備之場所。

- 其他依行政院勞工委員會指定適用之場所。

第三條   本規章適用對象為本校之勞工，依勞工安全衛生法，勞工之定義為：「於適用場所從事工作獲致工資者」。包括：「適用場所負責教師、任課教師、助教、工讀生、管理員、校工、工友等。」

第四條 　負責管理適用場所之一切事〈業〉務者，為適用場所負責人。

- 依勞工安全衛生法規定，本校設置之勞工安全衛生組織為：

  - 勞工安全衛生委員會。

  - 勞工安全衛生中心。

- 本校設置之勞工安全衛生人員為：

  - 甲種勞工安全衛生業務主管乙人。

  - 勞工安全或衛生管理師乙人。

  - 勞工安全衛生管理員乙人。

第二章  安全衛生管理

- 本校之安全衛生管理系統如下：

校長

環保暨安衛委員會

執行秘書

環保暨安衛中心主任

安衛組

環安組

公消組

毒化物運作管理委員會

生物性污染防治

教育訓練宣導及健康管理

危險性機械及設備管理

毒性物質及廢棄物物管制

污水空氣噪音振動防治

教育訓練宣導

建築物及天然災害管理

消防安全管理

教育訓練宣導

- 本校勞工安全衛生委員會組織規程，經行政會議通過後實施。

- 勞工安全衛生中心為本校之勞工安全衛生管理單位，置甲種勞工安全衛生業務主管一人，下設勞工安全衛生管理人員，其組織系統如下：

〈甲種勞工安全衛生業務主管〉

勞工安全衛生中心

勞工安全衛生管理人員

作業環境測定〈外包合格單位代測〉

職業病調查及預防、體檢、傷害急救〈衛保組〉

自動檢查組〈定時、不定時至各適用場所實施巡視檢查〉

事故調查組

- 各院適用場所之安全衛生管理系統如下：

一級主管

各教學研究單位

主管

系、所、中心

適用場所

負責人

- 校長之安全衛生權責：

  - 綜理本校適用場所內一切安全衛生業務。

  - 擔任本校勞工安全衛生委員會主任委員。

  - 核定本校安全衛生年度工作計劃與本校所訂安全衛生管理規章、工作守則。

  - 責成各單位達成有關安全衛生業務之執行。

  - 其他有關安全衛生事項。

第十一條   執行秘書之安全衛生權責：

- 襄理適用場所內一切安全衛生業務。

- 審核安全衛生年度工作計劃與安全衛生管理規章、工作守則。

- 責成勞工安全衛生中心規劃有關安全衛生業務之進行。

- 督導有關單位辦理勞工安全衛生教育訓練。

- 督導有關單位實施安全衛生自動檢查及作業環境測定。

- 其他有關安全衛生事項。

第十二條　 勞工安全衛生業務主管及勞工安全衛生人員之安全衛生權責：

- 擬定勞工安全衛生年度工作計畫。

- 推動及宣導勞工安全衛生規定事項。

- 支援、協調各院、系、所、中心勞工安全衛生事項。

- 規劃及辦理勞工一般安全衛生教育訓練工作。

- 規劃及擬訂勞工安全衛生自動檢查計畫及作業環境測定工作。

- 適用場所內發生職業災害之調查、分析及辦理職業災害統計。

- 職業病調查及預防工作〈衛保組〉。

- 健康檢查、傷害急救〈衛保組〉。

- 執行適用場所安全衛生檢查。

- 其他有關安全衛生事項。

第十三條　 各教學研究單位主管之安全衛生權責：

- 接受作業主管安全衛生教育訓練。

- 選派人員接受作業人員及特定場所作業主管安全衛生教育訓練。

- 辦理勞工特殊安全衛生教育訓練。

- 培訓單位內專業領域之安全衛生訓練師。

- 指揮、監督單位內安全衛生業務。

- 執行安全衛生中心辦理勞工安全衛生交付事項。

- 執行巡視、考核單位內安全衛生有關事項。

第十四條　 適用單位〈實驗室、實習工廠等〉負責人之安全衛生權責：

- 接受實驗室負責人安全衛生教育訓練。

- 召集勞工訂定該場所之安全衛生工作守則。

- 訂定場所內各項設備、儀器、工具及各種實驗、實習步驟之安全作業標準。

- 執行工作安全分析、實習前安全教導。

- 實驗室危險調查與改善。

- 執行安全衛生管理工作。

第三章　自動檢查之實施

第十五條   適用場所負責人應依規定實施場所內之各項實〈試〉驗設備定期檢查。

第十六條   本校適用場所局部排氣或除塵裝置等設備，各適用場所負責人應依照規定實施重點檢查：

- 鍋爐及其第一種壓力容器之操作作業。

- 高壓氣體之灌裝儲存作業。

- 有機溶劑及特定化學物質作業。

- 具危險性之儀器、設備操作。

第四章　災害報告

第十八條   適用場所發生任何職業災害，單位負責人應立即向駐衛警察隊〈分機　3333〉及環安中心〈分機  1374〉反應，以期及早協助支援處理，並於七日內完成書面報告，送交環安中心。

第五章　罰則

第十九條   適用場所內之工作人員有下列情形之一時，除依行政處分外，得依勞工安全衛生法第三十五條規定，函送台灣省勞工處北區勞工檢查所處理。

- 不遵守本校所訂定之勞工安全衛生工作守則者。

- 無故不接受必要之健康檢查者。

- 無故不接受必要之安全衛生教育訓練者。

第二十條   適用場所經勞工安全衛生機關或本校環境與安全衛生中心如有違反規定時，科處之罰金或罰鍰，於該適用場所次年度之補助經費中扣除。

第六章　附則

第二十一條   本規章經勞工安全衛生委員會議審議通過，陳請校長核定後公佈實施。修定時亦同。