國立清華大學適用場所

安全衛生工作守則

制定部門：環保暨安全衛生中心

中華民國八十八年五月三十一日

行政院勞委會北檢所八十八年七月十五日八八北檢至自第九八0二號函同意備查
目錄

第1章 總則

第2章 勞工安全衛生管理組織及各級之權責

第3章 設備之維護與檢查

第4章 工作安全與衛生標準

第5章 教育與訓練

第6章 急救與訓練

第7章 防護設備之準備、維持與使用

第8章 事故通報與報告

第9章 附則
第一章＊總則

第一條：為防止本校所屬各實驗〈習〉室、實習工廠、研究室等工作場所之職業災害及保障員工〈生〉之安全與健康，特依勞工安全衛生法第二十五條規定，訂定安全衛生工作守則。

第二條：本守則之適用範圍包過本校各科〈系、處〉所屬之實驗〈習〉室、實習工廠、研究室及其他行政院勞工委員會指定之場所等。
第二章＊勞工安全衛生管理組織及各級之權責

第三條：
一、本校依勞工安全衛生法第十四條規定，設置下列之勞工安全衛生法組織：

〈1〉 勞工安全衛生委員會。

〈2〉 環保暨安全衛生中心。

二、本校依勞工安全衛生法第十四條規定，設置下列之勞工安全衛生人員：

〈1〉 環保機安全衛生中心主任一名。

〈2〉 安全或衛生管理員一名。

〈3〉 安全衛生管理員一名。

三、組織圖如下：







第四條：各級之權責

一、組織

〈1〉 勞工安全衛生委員會

1. 研議勞工安全衛生有關之政策規定。

2. 研議勞工安全衛生自動檢查計畫。

3. 研議工作場所及有關之安全衛生管理事項。

4. 研議職業災害防止計畫。

5. 研議作業場所及應採取之對策。

6. 研議安全衛生教育訓練實施計劃。

7. 研議勞工健康檢查有關事項。

8. 研議安全衛生工作守則及管理規章。

9. 宣導勞工安全衛生法。

10. 依任務需要可設若干小組。

〈2〉 環保暨安全衛生中心主任

1. 掌理本校勞工安全衛生業務。

2. 規劃、督導、協調安全衛生自動檢查計畫。

3. 規劃、督導安全衛生設施及個人防護具之檢點、檢查。

4. 實施巡視、定期檢查、重點檢查作業環境測定。

5. 規劃、督導工作場所及有關之安全衛生管理。

6. 規劃、實施勞工安全衛生教育訓練。

7. 規劃勞工安全健康檢查、實施健康管理。

8. 宣導勞工安全衛生規定事項。

9. 釐定職業災害防止計畫。

10. 執行職業災害調查防止計畫。

11. 協調督導各單位制定工作安全之標準。

12. 向校方提供勞工安全衛生管理資料及建議。

13. 負責上級所交辦之各項有關勞工安全衛生之事宜。

二、人員

〈1〉 委員會主席

1. 由校長擔任委員會主席。

2. 每三個月召開委員會會議，必要時召集臨時會議。

3. 督導勞工安全衛生室策劃一切有關安全衛生業務及推行工作。

4. 核定校內之安全衛生年度工作計劃與管理規章。

〈2〉 環保暨安全衛生中心

1. 必須曾接受勞工安全衛生甲種業務主管訓練者，或具有勞工安全衛生管理人員之資格方可擔任之。

2. 擔任勞工安全衛生委員會秘書。

3. 負責勞工安全衛生委員會會議記錄及有關議案之蒐集。

4. 負責推動、策劃有關勞工安全衛生業務及工作之推行。

5. 負責勞工安全衛生委員會臨時交辦事宜。

〈3〉 校內所屬各單位主管及工作場所指定負責

1. 維護所屬全體勞工之安全衛生。

2. 督導勞工實施定期檢查及維護保養工作所需之各項設備並記錄。

3. 確實督導所屬員工遵守工作安全衛生規定，並加以紀錄。

4. 負責勞工安全衛生工作評估分析與指導。

5. 若有事故發生時需立即處理並呈報。

6. 負責對工作環境之安全衛生改善與建議，供上級參考以減少工作危害。

7. 對特殊設備儀器與承攬商必須共同設立安全衛生規範，遵行與聯繫。

8. 負責辦理上級或環保暨安全衛生中心交辦之有關安全衛生事宜。

第三章＊設備之維護與檢查

第五條：本校依實驗及實習場地所需設置下列設備。

1、 冷凍空調系統：離心機械、送風設施。

2、 電力系統：高低壓電力、緊急供電設施。

3、 資訊系統：通訊、資訊、視聽等。

4、 安全系統：消防、防盜監視等設施。

5、 運輸系統：升降機、公務車等設施。

6、 機械設施：鍋爐、科學儀器、餐廚及一般器械設施。

7、 排水系統：供水、排水、廢水設施。

8、 營繕系統：土木建築、傢俱、標示等設施。

9、 實驗室系統：化學藥品之管制及標示、抽氣風櫃之設施。

第六條：維護與檢查

1、 對第五條所列之各項設備各單位入須依照勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法有關規定，實施定期檢查、維護與保養。

2、 檢查方式區分為定期檢查、重點檢查、作業檢查等，責由環保暨安全衛生中心與使用單位共同研擬並依計畫實施。

3、 各項檢查須詳細紀錄，一份由使用單位存留，一份送環保暨安全衛生中心備查，自動檢查紀錄包括下列各要項：

〈1〉 檢查日期年月日。

〈2〉 檢查部分、檢查方法。

〈3〉 檢查結果。

〈4〉 依檢查結果採取改善措施。

〈5〉 檢查人員及主管簽章。

4、 對列管之危險性機械、設備，必須依法辦理竣工〈或使用前〉檢查及定期檢查，檢查合格執應公告，並影印送勞工安全衛生中心備查。

第四章＊工作安全與衛生標準

第七條：一般性安全衛生工作守則

1、 必須遵守所屬部門所訂之安全衛生注意事項。

2、 必須接受與工作本身有關之安全衛生訓練、教育。

3、 必須接受院內規定之體格及健康檢查。

4、 在工作崗位上嚴禁吸煙、飲酒、嚼檳榔、吃口香糖及其他妨礙工作之進食等。

5、 於工作場所之安全門、通道路口、樓梯口、進出口不得堆積任何物品。

6、 必須熟悉滅火器、消防設備之使用方法及放置地點。

7、 嚴禁任意使用校內規定外之任何電器用品。

8、 必須瞭解各工作單位逃生及疏散之路線。

9、 若遇火災等事故，不可搭乘電梯逃生。

10、 在工作環境避免將物品堆積過高，以免傾倒傷人。

11、 離開工作場所務必隨手將不用之電器、瓦斯、氣體及水龍頭之開關關閉。

12、 發現院內任何地方有危害安全衛生之人、事、物，必須立即反應有關單位做緊急處理。

第八條：專業之安全衛生工作守則：

1、 校內所屬之醫護人員

〈1〉 接觸病患前後必須洗手。

〈2〉 為病患執行護理或治療時，應按標準程式操作。

〈3〉 對於接觸刺激性較強的化學藥劑應戴手套，若不慎觸及應立即以大量水沖洗。

〈4〉 準備化學治療時，應採標準防護措施進行。

〈5〉 當病患接受放射檢查或治療時，應保持適當距離並適用使用屏障物遮護。

〈6〉 病患使用氧氣治療時，應設置有嚴禁煙火之警語。

〈7〉 針頭、刀片等尖銳物品及感染敷料，應按規定分類處理。
〈8〉 接觸隔離病患時，需接受感染管制委員會之建議，採取必要隔離措施。

〈9〉 當本身身體不適時，應儘早就醫，或於工作中須採許適當防護〈如戴口罩或手套等〉。

2、 校內所屬工務、機械操作人

〈1〉 電器作業安全衛生工作守則

1. 電器設備處應標示閒人勿近並加鎖。

2. 操作時務必使用合格之絕緣防護裝置。

3. 儘量減少活線作業，否則應保持安全距離。

4. 因工作所必須切斷電源前，應先通知使用單位。

5. 保養作業前，必須確實檢查有無通電，並將三相電源短路接地。

6. 高壓電之保養作業前必須先行切斷電源，並加掛工作中請勿送電之標示，必要時將電源加鎖，鑰匙由負責人保管。

7. 裝有電氣容器線路停電時，有殘留電荷應先放電。

8. 維修保養工作終了，恢復供電之前，應確實檢查作業人員離開線路後，始可供電。

9. 修護送電中的線路時，應使用防護設備或工具，且宜有二人一起工作。

10. 電氣機械運轉中，如發現不正常時，應立即報告主管人員，但若時間不允許，可先切斷電源以免災害擴大。
11. 不用濕手觸及電氣設備，如遇電氣設備或電路著火時，需用不導電之滅火設備。
12. 電氣技術人員，對全院電氣設備應隨時檢查，並定期檢查。
〈2〉 空調作業人員安全衛生工作守則

1. 檢查及紀錄主機運轉之油壓、油溫、水壓、水溫、冷煤溫度、冰水器與冷凝器溫度及壓力、電壓及電流。

2. 檢查轉動部分有無異常震動噪音。

3. 檢查管路接地有無漏油或漏水。

4. 正常運轉或停機時，由各視窗觀察冷煤液面高低位置是否正常。

5. 檢查風扇馬皮帶是否鬆動，傳動軸固定時間加注潤滑油，且先需將電源關閉。

〈3〉 空氣壓所機作業安全衛生工作守則

1. 馬達傳動三角皮帶或轉軸等部分，應以適當之護罩加以保護。

2. 壓力計及安全閥應檢查確認合格後方可使用。

〈4〉 焊接作業人員安全衛生工作守則

1. 作業場所環境有無易燃物或揮發性氣體。

2. 作業場所必須通風良好，且有強光遮蔽物。

3. 作業人員需穿戴防護衣、護目鏡、防護手套及絕緣良好之皮鞋或膠鞋。

4. 更換焊條時，不得赤手拿焊條將之置於電焊夾上。

5. 電焊作業時接地必須良好。

6. 高架焊接作業時，必須穿上吊帶掛勾確保安全。

7. 電焊時嚴禁於潮濕或有導電之虞的環境作業。

8. 氣焊作業時檢視接頭有無漏氣，軟管有無龜裂老化現象。

9. 氣焊作業時噴嘴必須清潔，保持通暢，並確定氧氣、乙炔存量。

10. 氣焊作業時隨時注意週遭環境有無易燃物，場地需保持通風良好。

11. 氣焊作業時先開乙炔點火，再開氧氣助燃，注意火星之掉落。

〈5〉 高壓氣體容器作業安全衛生工作守則

1. 氣體容器附近周圍2公尺內不得有易燃物或揮發性氣體。

2. 氣體出口不得沾有油漬。

3. 隨時檢查軟管接頭有無鎖緊或老化龜裂現象，尤其彎折角度過大，導管有折裂之虞。

4. 閥、旋塞開啟時，必須徐徐打開。

5. 隨時注意壓力與流量之變化。

6. 開瓶氣應置於瓶上，且須注意防止凍傷之傷害。

〈6〉 鍋爐作業安全衛生工作守則

1. 鍋爐值班人員不得擅自離開鍋爐房，應時時注意鍋爐運轉情形，維持正常狀況下操作，並適時做好保養工作，以防止災害發生。

2. 鍋爐點火時應線檢查氣閥門確實開啟，並使燃燒室及煙道內充分換氣。

3. 排放鍋爐水時，不得兼辦其他工作，亦不得單獨一個人從事兩座鍋爐水之排放工作。

4. 禁止將引火性物品帶入鍋爐房。

5. 非經許可禁止閒雜人等擅自進入鍋爐房。

6. 鍋爐操作人員應防止災害發生，並經常注意實施下列事項：

Ⅰ.確認水位、安全閥、壓力表及其他安全設備無異後方可使用。

Ⅱ.避免急劇之負荷變動。

Ⅲ.保持氣壓在最高使用壓力下。

Ⅳ.保持安全閥之安全機能。

Ⅴ.每天檢點水位測定裝置一次以上。

Ⅵ.適時實施排放鍋爐水以防止鍋爐水濃縮。

Ⅶ.保持給水裝置機能正常。

Ⅷ.自動控制裝置應注意檢點及調整以保持機能正常。

〈7〉 蒸汽加熱鍋操作人員安全衛生工作守則

1. 機械操作前應確認

Ⅰ.電源配線有無異常。

Ⅱ.給水管及停止閥有無漏水及水壓不足之現象。

Ⅲ.蒸汽管及停止閥有無漏氣及水壓不足之現象。

Ⅳ.安全閥壓力表及其他安全設備無異常後方可使用。

Ⅴ.檢查濾網及門螯圈時，須鍋腔未進氣前冷鍋始可為之。

Ⅵ.洗鍋時鍋門必須全開以防意外。

2. 機械操作中應注意

Ⅰ.機械啟動後，注意馬達幫浦運轉之聲音，如有異常時即停止操作。

Ⅱ.鍋腔要進蒸氣要緩緩進，而且鍋門必須關上，以防止意外災害。

Ⅲ.開鍋門時，避免站在鍋門之正方以免燙傷。

Ⅳ.操作過程若需重新來時，最好在負壓時。要開啟鍋門必須確認壓力在零時才能啟動開門鈕，以防止蒸氣溢出而燙傷。

3. 機械操作結束應確認

Ⅰ.關閉機械電源開關。

Ⅱ.關閉蒸氣供給閥。

Ⅲ.關閉冷水供給閥。

Ⅳ.空氣機排水應固定排放管，以免被其打傷。

〈8〉 操作升降機或輸送帶安全衛生工作守則

1. 發現升降機有異時，應立即停止使用並儘速通知經管部門派員檢修。

2. 電梯保險裝置，切勿以不合規定且不安全代替品安裝。

3. 停電時應立即檢查時否真有人員陷於電梯，必要時作安全搭救及停用。

4. 應經常做緊急事故處理的設想，並隨時將不安全點報告主管。

〈9〉 離心機械操作人員安全衛生工作守則

1. 離心機械應裝置覆蓋及連鎖裝置。

2. 自離心機械中取出內裝物時，必先停止機械運轉才行打開機門取出物品。

3. 離心機械之使用，不得超過該機械之最高使用回轉數。

4. 操作過程非經主管授權同意，禁止使用手動操控作業方式。每日做為完成後擦拭保養，禁止使用軸承制動機煞車及附屬螺栓與配件，紀錄保存三年。

〈10〉 廢棄物處理安全衛生工作守則

1. 嚴格執行感染廢棄物之分類對針頭、點滴注射器、培養皿、試管、玻璃片、手術刀、縫合針……等危險物品，外運必須有特定容器裝置，並標示方能外運處理。

2. 毒性、腐蝕性廢棄物應以特定容器裝好，通知事務組人員處理。

3. 對AIDS患者所產生的感染事業性廢棄物，由產源以容器裝好並標明，再通知事務組以便聯絡焚化。

4. 操作滅菌鍋人員，必先戴特定安全手套、安全帽、口罩、防護衣、鞋等方可操作。

5. 嚴禁閒雜人等進入廢棄物儲藏室以防意外。

6. 將感染廢棄物垃圾袋送進高溫消毒鍋內時，不可以手壓以防止針頭刺傷。

7. 除非特殊狀況，應將當日之廢棄物於當日處理完畢。

8. 離開時，應將門鎖好並立即洗手。

〈十一〉打孔裝訂機安全衛生工作守則

1. 操作前確實檢查鑽頭是否用六角板手固定妥，並除去大頭針、迴紋針、訂書針等，以避免不要之傷害。

2. 操作時須使用導電橡膠墊代替，並確認置於承槽上。

3. 操作裝訂時當按下操作鈕後，在裝訂未完成前，勿移動裝訂文件。

4. 當裝訂發生故障時，檢查上端電熱模上是否有異物黏著，若有需要以工具附件取下，切勿用手去取，以免灼傷。

〈十二〉碎紙機安全衛生工作守則

1. 使用時不要超量投入並注意不可將金屬及玻璃品投入，機械不用時記得將大紅色按鈕開關關閉電源。

2. 機械使用中，方可打開投入器開關，逆轉鈕不可連續使用，只能在夾紙時選擇性使用。

3. 使用前請先了解機械操作使用說明書。

〈十三〉廢水處理場安全衛生工作守則

1. 操作人員須詳加了解流程、圖面、電氣線路及操作說明書。

2. 廢水處理場若設於地下層者，當滿水時應速將進水閥關閉，以避免淹水，而破壞電氣、機械設備及庫存物造成污染。

3. 處理廠設於室內者，應注意處理池運作情形及行走安全。

4. 檢查電氣設備應先切斷電源，以防感電。

5. 隨時注意處理廠排氣設備，確保換氣充分。

6. 加放漂白水時切勿赤手碰觸操作。

7. 廢棄物悉依院方廢棄物管理規定辦理。

3、 原科中心  生科實驗室

〈1〉 核子醫學安全衛生工作守則

1. 在操作放射性核種時，應穿防護外套、戴橡膠或用畢即丟之塑膠手套，並使用安全吸管或遙控機械手等，避免直接接觸放射性物質。

2. 萬一發生污染時，應立即報請輻射防護專業人員妥善處理。

3. 應將有關放射物質之接收、運轉等紀錄資料記錄並完整保存。

4. 任何人操作含γ射線之放射性物質時，應配帶膠片配章。

5. 具有揮發性、噴霧性之放射性物質應在煙櫥中進行，以免溢漏。

6. 結束操作放射性物質時，實驗室之工作檯面及地面須清理。

7. 使用偵測儀器或加以檢測有無污染。

8. 所有用過之玻璃儀器或器械須經去污處理才可使用。

〈2〉 放射性安全衛生工作守則

1. 應有適當之輻射警示標語及警語。

2. 須裝有安全迴路系統以防輻射外漏。

3. 輻射劑量須符合原子能法規規定。

4. 工作室之屏障須符合原子能法規規定。

5. 工作人員應接受在職訓練及輻射防護定期講習。

6. 工作人員須年齡十八歲並領有操作執照。

7. 處理放射性物質及可能發生游離輻射設備之所有人，應向原子能委員會申請執照。

8. 可發生游離輻射設備之安裝、改裝，在工程完竣後應向原子能委員會申報安全檢查及游離輻射量偵測。

9. 放射性物質及可發生游離輻射設備之操作人應受有關游離輻射設備，並應領有原子能委員會發給之執照。

10. 可發生游離輻射之設備，在使用前應做游離輻射之安全檢查，檢查紀錄存備查考。

11. 應隨時接受原子能委員會對可能發生游離輻射設備操作有關之檢查。

12. 放射性物質及可能發生游離能輻射設備之生產，其開始或停止再開始時，應申報原子能委員會核准。

13. 放射性物質及可能發生游離輻射設備生產紀錄，應定期報送原子能委員會，並接受原子能委員會隨時派員之稽核。

14. 依法定一定限量以內放射性物質得免予管制，其限量悉依法令辦理。

〈3〉 對檢驗、實驗、研究等人員安全衛生工作守則

1. 工作時必須穿著實驗衣，於處理病人檢體時須待手套。

2. 生化室的工作人員必須熟悉使用高腐蝕性藥品〈如硫酸、鹽酸或氫氧化鈉等〉和毒性藥品〈如氰化物〉之一般危險性防止處理的準則。

3. 高腐蝕性藥品及毒性藥品必須放置於指定位置上鎖並標示有明顯的危險標誌。

4. 實驗室必須置有安全設備、如滅火器、抽風設備、淋浴設備、眼睛沖洗器、防護面具、手套及必要急救藥品，工作人員必須熟悉擺設的位置與使用方法。

5. 工作場所不得戴隱形眼鏡，因使用有機溶劑或揮發性物質可增加滲透壓易傷害眼睛。

6. 乙醚不可置於冰箱內，使用過的必須緊封放置於指定位置。

7. 抽血及處理病人血液，須帶手套，任何血液均以感染物視之。

8. 疑似AIDS病患者使用過之針頭不得套回，凡尖銳物應注意分置於規定之特定容器中，並施高壓滅菌後，再依注射針處理方式處理之。

9. 工作結束之前，以消毒水〈５%漂白水〉或LYOS等擦拭工作檯。

10. 眼睛如有任何藥品或病患檢體進入，以水沖或張眼浸泡於水中１５－２０分鐘，再視必要情形看醫生。

11. 對於有害物、有毒物或致癌物品之處理，作業人員除戴手套、口罩外，必須在煙櫃中操作。

12. 體檢或試劑傾倒時，須以標準程序處理。
〈4〉 動物實驗組安全衛生工作守則

1. 動物飼養房安全衛生工作守則

a. 非工作人員或已申報經核准之動物實驗室人員進入飼養房，應由工作人員帶領。

b. 研究人員應於動物標示卡上註明，工作人員如不慎被動物咬傷或抓傷，可能之危險及處理方法。

c. 進入飼養房或接觸動物應穿著規定服裝，並依工作性質切實使用個人防護裝備。

d. 實驗應在處理室或實驗室進行，使用過之尖銳物品，應放進標有刀片、針頭收集盒之塑膠盒中。

e. 使用人應保持場地清潔，有蓋容器應隨手蓋緊，如造成污染時立即處理。

f. 非工作人員禁止飼養實驗動物，但因實驗需要者不在此限。

g. 有異常聲音氣味應通知工作人員查處。

h. 長時間停留於飼養房中應避面使用隱形眼鏡。

i. 欲變更照明、溫溼度、換氣等控制，應通知工作人員處理。

j. 禁止逗弄動物，離開前應關妥動物籠具。

k. 不可在動物房內吸煙飲食。

l. 工作人員搬運清洗設備時應使用推車及適當工具，待洗物品應放於洗滌室。

m. 消毒、清潔藥品依照說明書使用，如具腐蝕性及刺激性應有個人防護設備，並加強通風。

n. 工作人員下班前須依下班檢點事項檢點完畢，方可離開。

2. 動物實驗室、研究室安全衛生工作守則

a. 使用人須保持場地清潔，有蓋容器應隨手蓋緊，如造成污染時應立即處理。

b. 實驗室內不可吸煙飲食，食物應貯存於會議室的冰箱。

c. 長時間停留在動物實驗室中應避免使用隱形眼鏡。

d. 實驗進行中應戴口罩、手套，使用毒性物質應依安全防護規定做好安全防護措施。

e. 實驗工作完成後應以消毒水清潔使用過之場所。

f. 揮發性液體如乙醚、酒精應放於隔離室櫥櫃並予適當固定。

g. 毒性化學物質廢棄後應依物質安全資料卡，廢棄物處理所載方式處理。

h. 廢棄物化學藥品及試劑應密封後丟棄，不可任意混合放置。

i. 使用過之刀片、針頭應放進標有刀片、針頭收集盒之塑膠盒中。

j. 工作中受傷或遭動物咬傷，應依安全防護規定或動物標示卡注意事項處理。

k. 有任何災害發生，發現人應立即為必要處理後向總機求救；如災害發生已達無法處理程度時應立即通知其他人員逃避再通報總機做緊急處理。

4、 使用有機溶劑及特定化學物質應注意事項

1. 有機溶劑可使人體產生不良影響應謹慎處理。

2. 從事有機溶劑之容器不論是否在使用中或不使用，都應隨手蓋緊。

a. 有機溶劑之容器不論是否在使用中或不使用，都應隨手蓋緊。

b. 作業場所只可存放當天所需使用的有機溶劑。

c. 儘可能在上風位置工作，以避免吸入有機溶劑之蒸氣。

d. 儘可能避免皮膚直接接觸。

3. 人員發生急性中毒時之處理：

a. 立即將中毒人員移到空氣流通的地方，放低頭部使其側臥或仰臥，並注意保暖。

b. 立即通知現場負責人，安全衛生管理人員或其他負責衛生工作人員。

c. 中毒人員如果失去知覺時，應將其頭部側向一方並協助清除口中異物。

d. 中毒人員若停止呼吸時，應立即為其施予人工呼吸。

4. 使用丁類特定化學物質甲醛應注意事項：

a. 甲醛對黏膜皮膚具極烈刺激性，故作業時應慎防外溢，用後應立即蓋緊。

b. 作業時應戴用防毒口罩、防護手套或其他防護措施。

c. 附著於皮膚時，應立即沖水。

d. 應使用塑膠瓶裝儲存。

第五章＊教育與訓練

第九條：為確保校內所屬勞工工作安全與健康，勞工有接受安全衛生教育訓練之義務。
第十條：全體勞工必須接受至少三小時職前之安全衛生教育訓練，爾後每年再接受至少三小時之在職教育訓練。

第十一條：訓練的方式

1、 一般性：全體勞工。

2、 專業性：依特定專業工作實施。

第十二條：一般性勞工安全衛生教育訓練課程與時數

1、 勞工安全衛生法規概要                     0.5小時

2、 勞工安全衛生概念及現場安全衛生規定        1小時

3、 緊急事故處理或避難事項            　　 　1.5小時

4、 消防及急救常識                            2小時

5、 其他必要事項                              1小時

合計                                      6小時
第十三條：特定專業人員安全衛生教育訓練與時數
1、 凡醫護醫檢、工務機械操作及特殊化學等人員除接受一般性勞工安全衛生教育訓練外，必須再接受至少三小時之專業安全衛生教育訓練。

2、 各專業單位應依勞工安全衛生教育訓練規則所訂定之課程與單位實際所需策劃擬定，送勞工安全衛生中心備查並執行。

3、 對危險性機械或設備〈如鍋爐、起重機、高壓氣體設備、第一種壓力容器〉操作人員，必須經政府認可機構受訓或經技能檢定合格者，方能充任之。

4、 對有害物質作業管理人員或其他特殊作業人員，必須經政府認可訓練機構受訓合格。

第六章＊急救與搶救

第十四條：適用場所如發生職業災害時，相關人員應立即採取必要之急救，搶救措施，並實施調查，分析及作成紀錄。

第十五條：救護人員任務編組：

1、 醫護人員：負責事故現場傷患救助與救護指揮工作。

2、 消防人員：搶救與協助事故現場之人員逃生與疏散。

3、 事故單位：事故主管單位負責指揮事故搶救，其他人員分工擔任搶救與傷患工作。

4、 安全衛生人員：指導事故搶救、傷患救護及調配、供應防護具、救生器具並輔導使用。

5、 其他支援救護人員：適時提供適切支援。

第十六條：意外事故發生時，應迅速聯絡該適用場所負責人及安全衛生管理人員，相關人員及救護人員須迅速趕至現場執行任務。

1、 火災或有毒物質洩漏或有毒物質有洩漏之虞時，搶救人員須穿著適當防護具，並備檢測器，以利隨時偵測用。

2、 救護人員在沒有適當防護裝備下不得冒然進入救人。

3、 各單位應派適當人員接受急救人員訓練，以利辦理傷患救護事宜。

第十七條：傷患救護程序：

1、 事故發生，而有人員受傷時，事故單位應即派部分人員搶救傷患，將其脫離危險地區，並移至安全地帶，由急救人員利用急救器材，進行施救。

2、 救護車或醫護人員未到達之前，急救人員應繼續施救，不得離開傷患。

3、 未被指派救護工作人員，若有必要應加入事故搶救。

4、 醫務室應設置必要之醫療衛生設備和急救藥品、器材。

5、 安全衛生管理單位得視需要建議醫務室增派急救藥品與器材。

第十八條：對特殊工作造成傷害時，除送醫及反應上級處理外，應製作書面報告送環保暨安全衛生中心。

第十九條：對突發狀況如火災、地震大災害等發生時，依校內現行電話號碼如5555〈水電班〉、3000〈衛保組〉、3333〈校警隊〉、藍色〈水災〉、紅色〈火災〉等之緊急災難處理辦法為之。

第七章＊防護設備之準備、維持與使用

第二十條：醫護、醫檢等單位必備之手套、擦手紙、肥皂、清潔劑、隔離衣帽、口罩、鞋及各種防護衣物等物品，若有短缺或破損時應立即申請補充。

第二十一條：工務、機械操作單位之安全面罩、安全鏡、防護衣〈含耐高低溫、耐酸檢〉套、鞋、安全帽、耳塞、口罩等，如有短缺或不堪用時，立即申請補充。

第二十二條：對處理特殊化學及有害單位現有之防護衣、手套、面具、護目鏡〈須耐酸鹼及現有之沖眼設備與緊急淋浴設備等〉，如有故障或損壞時應立即申請修護，以保持堪用。

第二十三條：各單位現有之消防安全及逃生設備等若有短缺或損壞時，應提出申請補充或修護。

第二十四條：校區內定點針對為防颱防水所設置之檔水板防護沙包，防颱之木板，木板鐵絲，繩索等物品，應依規定儲備，若有短缺應立即補充。

第二十五條：勞工因工作必須使用個人防護裝備時，概應依規定切實使用，並做必須之檢點及維護，藉以維持性能確保作業安全。

第八章＊事故通報與報告

第二十六條：各單位勞工在工作中受到任何傷害時應立即向其單位主管報告，單位必須於24小時內反應至校內之環保暨安衛中心〈若在上班時間外或例假日則先行向衛保組負責人報備〉。

第二十七條：各單位若發生重大災害時，經搶救處理後，應保持現場不得擅自移動或破壞，以便司法機關及勞工檢查機構之鑑定與檢查。

第二十八條：校內若發生法定之重大災害時，應由環保暨安全衛生中心或環保組負責人於二十四小時內，向行政院勞工委員會北區勞動檢查所報備。另有相關之新聞消息，依校方規定權責由主管部門向媒體發佈。

第二十九條：工作場所發生職業災害，由主管部門實施災害調查，環保暨安全衛生中心彙整後每月定期分析，擬定防止對策陳報校長核定。

第九章＊附則

第三十條：本守則會同勞工代表訂定，並報經檢查機構備查後公告實施，修正時亦同。
安全衛生管理員





安全衛生管理師





環保暨安全衛生中心





勞工安全衛生委員會








