國立清華大學各單位安全檢查項目

	檢　　　　　查　　　　　項　　　　　目
	結　　　　 果
	備         　註

	1.水龍頭有無漏水(含小便斗、馬桶水箱、蓮蓬頭等)
	□無漏水　□漏水
	

	2.電燈開關、插頭、電源開關箱等是否保持正常
	□正常　　□異常
	

	3.瓦斯有無漏氣
	□無漏氣　□漏氣
	

	4.玻璃、門窗有無破損
	□無破損　□破損
	

	5.檢視滅火器壓力是否正常及其有效年限是否過期
	□無過期　□過期(   具)
	

	6.火警受訊總機系統號燈請實際測試是否保持正常
	□正常    □異常
	

	7.緊急照明燈、安全指示燈、公共區域照明是否正常
	□正常    □異常
	

	8.戶外欄干有無破損
	□無破損  □破損
	

	9.水溝蓋、化糞池蓋有無破損
	□無破損  □破損
	

	10.變電室及安全門出入口是否堆置雜物
	□否      □是
	

	11.逃生緩降機是否按規定放置
	□是      □否
	

	12.實驗室有害廢棄物是否依規分類標示及妥善處理
	□是      □否
	

	13.各實驗室是否有負責人,並做好人員進出登記管制
	□是      □否
	

	14.各實驗室是否建立物質安全資料表MSDS
	□是      □否
	


	15.是否實施自動檢查(重點檢查、定期檢查…..)
	□是      □否
	

	16.人員是否接受全衛生教育訓練
	□是      □否
	

	17.其他安全事項
	

	單位：
	檢查人

簽　名：

	檢查日期：　　年　　月　　日
	單位主管

簽　名：


1. 本表檢查項目請各單位至少每兩週檢查一次，經單位主管簽名後一聯送各所屬一級主管

督導改善,一聯送總務處登錄。

2. 登現需要維修事項,請依分層負責程序自辦或向相關單位申請維修。

