一、研習名稱：機關業主執行室內裝修工程法令問題與採購要領

二、研習地點：國立台灣大學進修推廣部

三、研習日期：98年04月17日(星期五)

四、課程內容概述

（一）室內裝修相關法令須知與常見執行問題解析

依據「建築物室內裝修管理辦法」第2條明定管理對象係只供公眾使用建築物及經內政部認定有必要之非供公眾使用建築物，其室內裝修應依該辦法規定。本校之所有建築物皆屬於供公眾使用建築物，所以室內裝修依相關規定辦理。

依據管理辦法第5條從事室內裝修分為『設計』業務及『施工』業務，依法登記開業建築師及室內裝修業（專業設計技術人員）者可從事『設計』業務；依法登記之營造業及室內裝修（專業施工技術人員）者可從事『施工』業務。『專業設計技術人員』除建築師外，需領有乙級建築物室內設計技術士證並參訓21小時以上者；『專業施工技術人員』除建築師、土木、結構工程技師外，需領有乙級術士證，含建築物室內裝修工程管理、建築工程管理21小時、裝潢木工61小時、家具木工81小時。相關室內裝修業登記查詢可透過『全國建築管理資訊系統入口網（http://cpabm.cpami.gov.tw/index.jsp）』查詢。

依據「建築技術規則」相關規定，建築物之內部裝修材料應符合其類別所訂定之耐燃級數，除危險物品類及其他另有規定之類別外，樓地板面積每100M2範圍內以具有1小時以上防火時效區劃分隔者、設於地面層且樓地板面積在100M2以下者或裝設自動滅火設備及排煙設備者內部相修材料可不限制其防火級數。

室內裝修管理係為保障建築物安全、舒適、有效的永續利用，有鑑於火災意外公安事件頻傳，造成重大傷亡原因皆為設計不良或使用不當所致，藉由相關政令宣導與講習活動，以避免類似情形再次喪失寶貴生命。

（二）室內裝修預算編列、設計採購與監造驗收要領

預算編列常見問題點：預算造價過小，委外設計監造費偏低、編列預算漏、預算編列年度與執行年度之物價波動、過度偏離市場價格、無法目視隱蔽與掩蔽位置，以致估算不精確、材料價格與品質落差極大、是否為古蹟建築裝修等。

設計採購常見問題點：設備採購與工程採購之區隔、材料規格應以ＣＮＳ與工程會頒佈為標準、設計材料應以防燄、耐燃為主、逃生動線是否改變、是否影響建築物結構安全、裝修後之公共安全檢查、室內、外無障礙設施等。

監造驗收場記問題點：使用設備、材料之「出廠證明」未三級核章、「測試報告」超過一年以上、設備之試運轉時間過短、隱蔽與掩蔽處之施工相片不齊全、防火、耐燃等商品標籤不清楚或不齊全、室內裝修審查文件不齊全等。

依據建築設計師工編第321條規定，室內裝修材料及樓地板面材料應採用綠建材，其使用率應達室內裝修材料及樓地板面材料總面積5％以上。

五、研習心得分享：

本校建築物皆屬於供公眾使用之建築物，無論新建或是既有建築物辦理裝修皆應依法辦理室內裝修審查許可證明，以確保使用者之安全。設計初期應先洽建築師依據建築物使用級距選用裝修材料之防火級數，以利申請室內裝修許可證。

日前辦理行政大樓室內裝修許可，因舊有行政大樓之使用執照為新竹縣政府核發，在轄區劃分後檔案遺失，以致市政府無資料可循，造成申請室內裝修許可之困擾，係非屬本校可預知之範圍，往後辦理相關作業勢必仍會遇到相同問題，相關作業時程也會較一般申請作業冗長，計算整體工期時需一併考量，以免因請照問題延誤施工期程。