總務處參加國內研習活動心得報告

（本報告請於經費核銷時與出差報告表一併附上）

- 研習人員姓名：鄭俊貴                  所屬單位：營繕組

- 研習名稱：清雲科技大學「校園電力需量監控系統」示範觀摩會

- 研習地點：中壢市

- 研習日期：98.04.29

- 課程內容概述： ㄧ、校園電力需量監控系統二、教學環境品質維護的最佳節能措施

- 研習心得與分享：

ㄧ、校園電力需量監控系統

- 青雲科技大學環保政策---1.節能減碳2.減廢回收3.能源再生再利用

- 該校電力需量監控系統由中華電信公司承包施工，分校園環境安全監測、電力使用監測等系統並稱為智慧型環境能源監測系統

- 環境安全監測—主要1.偵測電腦教室之co2、o2氣體濃度以管理空氣品質2.校園施工及安全管制(-利用電子圖控系統並納入燈號(紅黃綠燈號顯示安全性狀態以管理校園各區之安全性狀態)。

- 電力使用監測---主要偵測變電站內之溫昇及溼度運轉狀況

- 節能監控---配合課表採用溫控、時控空調系統之運轉狀態

二、教學環境品質維護的最佳節能措施

- 有關電腦教室為維持其空氣品質(高CO2環境會對腦部造成傷害)，則加強其換氣功能，但為避免吸入高溫之外氣，則加入一DAMPER(全熱空氣交換系統，熱交換率可達77%)，利用現有已降低溫度之室內空氣與室外高溫新鮮空氣做熱交換之動作，以降低進入室內空氣之溫度(可降溫20%)，並達到節省空調電能之目的。

- 圖書館大型空間採用多鋼型壓縮機機組之輪循自動化管制(以時間管制機組運轉台數，並以溫度升降方式執行機組卸載節能功能)。

- 箱形空調教室之下課升溫管制節能功能(採用課表自動化管制，讓下課時間之10分鐘空調自動升溫3度卸載)。