總務處參加國內研習活動心得報告

- 參加人員姓名：李惠鈴    所屬單位： 環安中心

- 研習名稱：萬能科技大學「節能設備」示範觀摩會

研習地點：萬能科技大學

- 研習日期： 98年05月27日

- 課程內容概述：

  - 電力、空調節能監控系統

  - 節能減碳成效

- 觀摩心得與分享：

  - 電力、空調節能監控系統

    - 電力系統

1-1裝置全校電力資訊系統：於全校館舍裝置多功能數位電表，以掌握校區各館舍大樓用電資料。

1-2電力需量控制系統：依設定的群組別停止受控冰水主機壓縮機一定時間之運轉，以抑低尖峰需量及減少超約附加費用。

    - 電調系統

2-1冰水主機及氣冷式冰水主機等空調設備節能序控制：降低空調用

電。

2-2教室冷氣依課表節能控制：在無課時自動關閉冷氣以避免教室空

調浪費。

2-3冰水泵及冷卻水塔風車變頻節能控制：冰水區域泵浦增加變頻器控制，可依現場空調負載變化，以冰水系統壓力差值自動條整轉數及台數，以節省運轉電費；並在符合冰水主機特性及外氣濕球溫度的限制下，儘可能降低水溫，來節約冰水主機用電。冷卻水塔與冰水主機的運輚耗電一併考量，以達到提升空調系統效率。

    - 管理系統

3-1能源網頁建置：擴大師生節能宣導成效。

3-2警報簡訊自動傳輸：快速掌握設備異常狀況。

  - 節能減碳成效

    - 節省電費193.3萬元/年。

    - 學校用電節能比例7.3%。