總務處參加國內研習活動心得報告

- 研習人員姓名：鄭俊貴                 所屬單位：營繕組

- 研習名稱：民生及公共節水經驗研習會

- 研習地點：彰化大葉大學

- 研習日期：98.07.21

- 課程內容概述：。

- 研習心得與分享：

- 大葉大學節水經驗分享

1.校地總面積218,147㎡(清大1,276,760㎡)；樓地板面積198,732㎡(清大375,003㎡)，教職人數10,760人，主要水源：地下水。

2.因主要水源地下水逐年降低，使大葉大學特別重視水資源之再利用。

3.節水項目：

雨水回收、排放水回收、天然湧泉回收、改裝省水器材。目前雨水回收、排放水回收、天然湧泉回收佔總用水量之23.3%，未來可提高到32.7%。

4.節水方案：

(1)雨水贮留系統：將屋頂及地面雨水收集至筏基，利用二元供水系統(自來水與雨水分別使用各自管線)，將收集雨水作為雜用水(如沖廁、澆灌)之用。

(2)中水道二元供水系統：將建築基地內之生活雜排水匯集至污水處理廠，利用二元供水系統(自來水與中水分別使用各自管線)，將處理後中水作為雜用水(如沖廁、澆灌)之用。

(3)設備排放水回收系統：如SPA、游泳池、空調冷卻水、RO排放水等收集至水桶，再利用泵浦打至屋頂水塔，作為雜用水(如沖廁、澆灌)之用。

(4) 天然湧泉回收：將天然湧泉收集至及水桶，再利用泵浦打至屋頂水塔，作為景觀用水或澆灌之用。

(5) 改裝省水器材：項目有換裝小便斗自動感應沖水器、水龍頭增設省水器、浴室蓮蓬頭裝設省水器、蹲廁水箱換裝二段式沖水器材。

- 雨水利用系統之設置應用探討

ㄧ、建築導入雨水利用之模式(完整性)

原則：從屋頂先選，再從地面選。

      - 初期降雨之截流技術—透過物理之處理機制(傾斜管設施)，在非耗能之條件下，達成將初期含不乾淨之化學污染物雨水排除之技術。

  - 建築基地雨水利用技術

依不同集水場所(如屋頂或地面)及不同利用用途(如廁所沖水、澆灌水、非常時飲用水等)，執行不同之過濾技術。

- 再生水(中水)利用系統之設置應用探討

- 再生水利用系統設置時第ㄧ須考量之要務為須有足夠之後續維護人力。

- 設計規劃單位是否真的執行過再生水利用設計之經驗。

- 再生水利用系統規劃考量之條件

      - 再生水總用水量是否已具經濟規模？

      - 是否可收集到足夠之雜排水？

      - 處理過之再生水是否可被充分利用？