總務處參加國內研習活動心得報告

一、研習人員姓名：  邱駿琦    所屬單位： 環安中心

二、研習名稱： 98年度教育部補助高級中等以上學校校園永續發展及環境安全衛生計畫示範觀摩會

研習地點： 弘光科技大學

三、研習日期：98年11月05日

四、課程內容概述：校園電力管理系統

五、研習心得與分享：

觀摩學校之校園節能措施

1.建立校園電力管理制度

■校園電力管理系統建置(與中華電信合作)

2.規劃設計環保校園

(1)日常節約能源指標

■遮陽板系統使用

■環保之空調變頻系統R410

■符合節能要求之照明設備

(2)二氧化碳減量指標

■結構合理性：平立面規則無特別出挑

■建築輕量化：輕隔間於帷幕牆之使用

■再生建材使用：全面採用高爐水泥

(3)水資源指標

■雨水收集儲存再利用

■節水器材之使用

(4)污水垃圾改善指標

■各樓層走廊設置廢棄物回收箱

■生活應用大樓BF設有資源回收站

■校區之垃圾集中場以實施綠美化

3.改變活動習慣

(1)照明改善

■多利用自然採光。

■教室、圖書館更換T5節能照明燈

■規劃改善走廊跳盞點燈

(2)事務機器

■下班時設備關機，電源拔除

■事務機器長時間不操作設定於「省電」或「待機」

■寒暑假關閉無人使用之飲水設備

■廁所抽排風扇與電燈開關連動，有人使用才啟動

(3)電梯設備

■磁卡及樓層設定，滅少停靠次數

■增加電梯全速運轉，發揮運轉功效

■非上班時間關閉非必要使用之電梯

4.加強宣導、製作提醒標語及學生宣導

■利用電視牆、海報加強做宣導

5.各院系配合執行教室節能巡檢

■派員於各教室巡檢，並填寫紀錄表

6.感想

在各系館增設空調管理系統，管控整個樓館之空調系統，特殊場所(實驗室、研究室等)可加以管控，如有設備異常，可提早發現並處理。一般樓層溫度設在28℃方可開啟空調，而最高樓層則設在26℃。(溫度值由系館外由三個溫度量測器做平均取得)