總務處參加國內研習活動心得報告

（本報告請於經費核銷時與出差報告表一併附上）

- 研習人員姓名：鄭俊貴                  所屬單位：營繕組

- 研習名稱：節能減碳示範觀摩會—北台灣科學技術學院

- 研習地點：台北市           研習日期：98.11.10

- 課程內容概述：

- 研習心得與分享：

  - 宿舍空調節能設備---刷卡式

- 冷氣機電源透過數位電表集中安裝，並由讀卡機控制數位電表電驛來啟閉冷氣機。

- 給予每間房間固定度數(如每學期4800度，若用超過需補儲值，有剩餘可展延至下學期使用。

- 數位電表之電驛亦可由電腦主機設定開關冷氣機時間。

- 讀卡機臨時故障，可利用電腦作強制供電。

  - 停車場照明節能管理系統

- 停車場分區管理停車機制之建立，依刷卡時判定停車區域並啟動照明動線引導至所屬停車位。

- 針對主要人員出入口加裝刷卡機機制，於教職員進出停車場時啟動引導照明，確保出入停車場時之安全。

  - 心得：

- 建議本校各系館之年用電分配度數若當年度有剩餘額度，可允許附加至下年度之年用電分配度數上使用，以資鼓勵節省之用意。

- 目前學生宿舍之冷氣讀卡系統，建議再加配中央監控系統，以防當讀卡機臨時故障時，可利用中央監控電腦作強制供電，並同時可記錄用電資訊增進管理效益。