總務處參加國內研習活動心得報告

一、研習人員姓名：  邱駿琦    所屬單位： 環安中心

二、研習名稱：2010校園能源管理節能案例應用研討會

研習地點： 元智大學

三、研習日期：99年04月01日

四、課程內容概述：

1.校園導入儲冰系統成功案例分享

2.全球能源管理市場趨勢、應用與商機

3.能源管理解決方案與成功案例分享

4.校園節能成功案例介紹-元智大學

5.專題研討：低碳經濟時代  如何開創能源管理新商機

五、研習心得與分享：

(一) 儲冰系統與儲冰水系統最大的不同點：

1.系統體積大小差異甚大。

2. 儲冰系統在單位體積下的除能量為儲冰水系統的3.6倍以上。

(二)儲冰空調系統運轉原理

1.依照負荷轉移方式不同分為

(1)全量儲冰：是將日間所有的空調負荷(RT-hr)全數以儲冰空調系統的儲冰量來供應，而冰水主機僅在夜間製冰運轉。

(2)分量儲冰：是將日間所有的空調負荷以儲冰系統的儲冰供應，主機夜間製冰而日間製冷提供空調。

2.全量與分量儲冰之比較

(1)全量儲冰系統耗電全部在夜間離峰時間，雖電價較便宜，但台灣夜間離峰優惠電費時段較短(9小時)，若採用較不符合經濟成本。

(2)全量儲冰槽容量及冰水主機冷凍容量以及總成本較分量儲冰者為高。

(3)分量儲冰無論是系統造價或是回收年限均較可被使用者接受。

(4)分量儲冰設計需考慮較多條件匹配性，方可使系統整體符合空調負荷所需。

3.融冰策略分為  (1)主機優先   (2)融冰優先

※融冰速度：以建築物使用時間為主設計

(三)儲冰空調的優點

1.轉移尖峰用電			7.提高空調系統運轉效率

2.降低基本電費			8.停電時維持空調功能

3.節約流動電費			9.低溫冰水供應

4.降低冰水主機容量		10.良好的空氣品質

5.電源裝置規格減小		11.具彈性擴充功能

6.風管與水管尺寸降低

心得：儲冰系統設計上要必須考慮主機與儲冰槽的規格匹配性，同時在實際運轉過程中，主機製冷狀況與儲冰槽融冰狀況必須掌握。元智大學之節能案例應用，在設計上廠商有做過電腦模擬，才取得系統相關規格，運轉過程也依現場使用情形做調整，剛開始做了很多的評估及改善，才完成的，之後才應用在各館舍上。本校新建中的學習資源中心大樓的空調系統也是採用儲冰式系統，有相關之設計與考量可與元智大學相關人員詢問與討論。